Приложение Ж

(обязательное)

Обозначения графические условные

Таблица Ж.1.1 - Обозначения материалов

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Металлы и твёрдые сплавы |  |
| 2 Неметаллические материалы, в том числе волок- нистые монолитные и плитные (прессованные) за исключением указанных ниже |  |
| 3 Дерево |  |
| 4 Камень естественный |  |
| 5 Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| 6 Железобетон |  |
| 7 Железобетон, предварительно напряжённый |  |
| 8 Стеклоблоки |  |

Продолжение таблицы Ж.1.1

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 9 Бетон |  |
| 10 Грунт естественный |  |
| 11 Насыпной и обсыпной материал, штукатурка и асбестоцемент, гипс и т.д. |  |
| 12 Гидроизоляционный материал |  |
| 13 Звуко- и виброизоляционный материал |  |
| 14 Теплоизоляционный материал |  |
| 15 Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы |  |
| 16 Стекло и другие прозрачные материалы |  |
| 17 Жидкости |  |
| 18 Засыпка |  |

Таблица Ж.1.2 - Обозначение материалов и изделий

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Металлы |  |
| 2 Сталь а) рифленая б) просечная |  |
| 3 Кладка из кирпича и т.п. |  |
| 4 Стекло |  |

Таблица Ж.2 - Условные графические знаки для планов

| Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Лес лиственный |  | Размер диаметра кружка 1,8 мм |
| Лес хвойный |  | То же |
| Лес смешанный |  | - « - |
| Кустарник |  | Размер диаметра среднего кружка 1 мм |
| Луг |  | Высота штрихов 1 мм, расстояние между ними 0,8 мм |
| Болото травяное (камышовое) |  | Расстояние между штрихами 1 мм, Высота знака - 2 мм, ширина – 1,8 мм |
| Огороды и пашни |  | Расстояние между точками пунктира 1мм |
| Реки и ручьи |  | Реки шириной 5 м и более изображают в две линии |

Продолжение таблицы Ж.2

| Наименование | Обозначение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный рельсовый путь |  |  |
| Шоссе |  |  |
| Грунтовые просе- лочные дороги |  |  |

Таблица Ж.3 - Условные графические обозначения и изображения зданий и сооружений

| Наименование | Обозначение и изображение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Здание (сооружение): |  |
| а) наземное |  |
| б) подземное |  |
| в) нависающая часть здания |  |
| 2 Навес |  |

Продолжение таблицы Ж.3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (сооружения) |  |
| 4 Переход (галерея) |  |
| 5 Выноска, мачта |  |
| 6 Эстакада крановая |  |
| 7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) |  |
| 8 Платформа (с пандусом и лестницей) |  |
| 9 Стенка подпорная |  |
| 10 Контрбамкет, контрфорс |  |
| 11 Берегоукрепление, оврагоукрепление |  |
| Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование материала |  |
| 12 Откос: |  |
| а) насыпь |  |

Продолжение таблицы Ж.3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| б) выемка |  |
| # Примечания 1 Штриховку откоса при значительной протяжённости показывают участками 2 Вместо многоточия проставляют наименование материала укрепления и крутизну откоса |  |
| # 13 Ограждение территории с воротами |  |
| 14 Автостоянка |  |
| # 15 Площадка, дорожка, тротуар |  |
| # а) без покрытия |  |
| # б) с булыжным покрытием |  |
| # в) с плиточным покрытием |  |
| г) с оборудованием |  |
| # Примечания 1 В случае применения других материалов покрытия используют графическое изображение 15а, дополняя его полным или сокращённым наименованием материала, которое указывают на полке линии-выноски. 2 В условном изображении 14г для примера показан однобалочный мостовой кран на площадке без покрытия. |  |

Таблица Ж.4 - Условные графические обозначения и изображения транспортных сооружений и устройств

| Наименование | Обозначение и изображение | Размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для М 1:500 М 1:1000 | Для М 1:500 М 1:1000 |
| 1 Автомобильная дорога |  |  |  |
| 2 Путь железнодорож- ный колеи 1520 м |  |  |  |
| 3 Путь железнодорож- ный узкой колеи | УК |  |  |
| 4 Путь трамвайный | ТР |  |  |