Приложение К

(обязательное)

Обозначения условные отдельных элементов зданий, сооружений и конструкций на строительных чертежах

Таблица К.1 - Условные изображения элементов зданий и сооружений

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плане | в разрезе |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Стенка, перегородка |  |  |
| - Перегородка из стеклоблоков Примечание - На чертежах в масштабе 1:200 и мельче допускается обозначение всех видов перегородок одной сплошной толстой линией. |  |  |
| - Проёмы |  |  |
| 3.1 Проём (проектируемый без заполнения) |  |  |
| - Проём, подлежащий пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии |  |  |
| - Проём в существующей стене, перего-родке, покрытии, перекрытии, подлежа-щий заделке Примечание - В поясняющей надписи вместо многоточия указывают материал заделки |  |  |
| - Проёмы: а) без четверти |  |  |

Продолжение таблицы К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| б) с четвертью |  |  |
| в) в масштабе 1:200 и мельче, а также для чертежей элементов конструкций заводского изготовления |  |  |
| - Лестницы 4.1 Лестница металлическая: |  |  |
| а) вертикальная |  |  |
| б) наклонная |  |  |
| - Лестница |  |  |
| а) нижний марш |  |  |
| б) промежуточный марш |  |  |
| в) верхний марш |  |  |
| Примечание. Стрелкой указано направление подъёма марша. |  |  |
| - Элемент существующий, подлежащий разборке |  |  |

Продолжение таблицы К.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Отмостка |  |  |

Таблица К.2 - Условное изображение открывания окон на фасаде

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Переплёты оконные |  |
| 1 Переплёт с боковым подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 2 То же, открывающийся наружу |  |
| 3 Переплёт с нижним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| 4 То же, открывающийся наружу |  |
| 5 Переплёт с верхним подвесом, открывающийся внутрь |  |

Продолжение таблицы К.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6 То же, открывающийся внутрь |  |
| 7 Переплёт со средним подвесом горизонтальным |  |
| 8 То же вертикальным |  |
| 9 Переплёт раздвижной |  |
| 10 Переплёт с подъёмом |  |
| 11 Переплёт глухой |  |
| 12 Переплёт с боковым подвесом или нижним подвесом, открывающийся внутрь |  |
| Примечание - Вершину знака (изображённого штрихами) направлять к обвязке, на которую не навешивают переплёт |  |

Таблица К.3 - Условные изображения открывания дверей (ворот)

на плане

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 Дверь однопольная |  |
| 2 То же с четвертью |  |
| 3 Дверь двупольная |  |
| 4 То же с четвертью |  |
| 5 Дверь двойная однопольная |  |
| 6 То же двупольная |  |
| 7 Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая) |  |

Таблица К.4 - Условные изображения элементов конструкций

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плане | в разрезе |
| 1 Колонна а) железобетонная: сплошного сечения двухветьевая б) металлическая: сплошностенчатая двухветьевая Примечание - Изображение А – для колонн без консоли, Б и В – для колонн с консолью |  |  |
| 2 Ферма Примечание - Изображение А – для фермы железобетонной, Б – для фермы металлической |  |  |
| 3 Плита, панель |  |  |
| 4 Связь металлическая а) одноплоскостная: вертикальная горизонтальная б) двухплоскостная в) тяжи |  |  |

# Таблица К.5 - Условные изображения элементов деревянных изделий

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| Соединения и крепежные детали элементов деревянных конструкций 1 На шпонках 2 На скобах 3 На коннекторах 4 Соединения на нагелях: а) пластинчатых б) круглых 5 Соединения на шайбах Примечания - Изображения крепежных деталей выполняют в соответствие с ГОСТ 2.315. - Условные изображения и обозначения швов сварных соединений выполняют по ГОСТ Р 21.1501. |  |

Таблица К.6 - Условные изображения арматурных изделий

ГОСТ Р 21.1501

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Обычная арматура - Арматурный стержень: а) вид сбоку б) сечение - Арматурный стержень с анкеровкой а) с крюками б) с отгибами под прямым углом - Анкерное кольцо или пластина вид с торца - Арматурный стержень с отгибом под прямым углом, идущим в направлении от читателя То же в документации, предназначенной для микрофильмирования, и там, где стержни расположены друг к другу очень близко - Арматурный стержень с отгибом под прямым углом, идущим в направлении к читателю |  |
| - Предварительно напряжённая арматура - Предварительно напряжённый стержень или трос: а) вид сбоку б) сечение - Поперечное сечение арматуры с последующим натяжением, расположен-ной в трубе или канале |  |

Продолжение таблицы К.6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - Анкеровка у напрягаемых концов - Заделанная анкеровка вид с торца - Съёмное соединение - Фиксированное соединение Примечание - Допускается предварительно напря-женную арматуру показывать сплошной очень толстой линией |  |
| - Арматурные соединения - Один плоский каркас или сетка а) условно б) упрощённо (поперечные стержни) наносят по концам каркаса или в местах изменения шага стержней - Несколько одинаковых плоских каркасов или сеток Примечание - Арматурные и закладные изделия изображают сплошной очень толстой линией |  |

Таблица К.7 - Условные изображения швов сварных соединений

(ГОСТ 21.107)

| Наименование | Изображение |  |
| --- | --- | --- |
|  | заводской | монтажный |
| 1 Шов сварного стыкового соединения сплошной: а) с видимой стороны б) с невидимой стороны - То же, прерывистый а) с видимой стороны б) с невидимой стороны - Шов сварного углового, таврового или нахлесточного соединения сплошной: а) с видимой стороны б) с невидимой стороны - То же, прерывистый а) с видимой стороны б) с невидимой стороны - Шов сварного нахлесточного соединения контактный точечный - Шов сварного нахлесточного соединения электрозаклепочный (с круглым отверстием) Примечание - Размеры изображения в мм даны для точного вычерчивания |  |  |

# Таблица К.8 - Простановка размеров сварных швов на рабочих чертежах

металлоконструкций КМ и КМД

| Проставляемый размер | Графическое обозначение |
| --- | --- |
| ### 1 Толщина углового шва 2 Толщина стыкового шва 3 Толщина углового шва «по контуру» 4 Толщина и проектная длина углового шва 5 Разметочный знак а) в плане б) в сечении Примечание - Проектная длина шва учитывает кратер и непровар шва по концам |  |

Таблица К.9 - Условные графические изображения на рабочих чертежах

металлоконструкций, ГОСТ 2.410, ГОСТ 21.107 и заводские нормали

| Наименование изображаемого элемента, его основные размеры и последовательность их нанесения | Пример изображения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Круг (диаметр), мм Труба круглого сечения (наружный диаметр   толщина стенки), мм Труба квадратного сечения (сторона квадрата   толщина стенки), мм Профиль полосовой – лента, полоса (ширина   толщина), мм Лист, полоса, широкополосная универсальная сталь (допускается обозначение только одной толщины), мм Сталь листовая, волнистая (ширина  толщина листа, в скобках длина  высота волны) Стальной гофрированный лист (высота   ширина листа в осях  толщина) мм Уголок равнополочный (сторона  толщина стенок), мм Уголок неравнополочный (большая сторона   меньшая сторона  толщина стенки), мм |  20  602 302 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1203 |
|  | 4008  = 8 |  |  |  |
|  |  | 7601,2(13036) |  |  |
|  |  |  | Н60-845-1,0 |  |
|  | 503 100638 |  |  |  |

Таблица К.10 - Условные изображения профилей проката (ГОСТ 2.410)

и крепежных деталей (ГОСТ 2.315, ГОСТ 21.107)

| Наименование | Изображение |  | Наименование | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профили проката 3…5 3…5 Двутавр Тавр Уголок Швеллер Полоса Зетовый профиль Рельс Труба |  |  | Болты С шестигранной и квадратной го- ловкой (фасад и план) Временный Высокопрочный Самонарезаю-щийся Болтовое соеди- нение |  |