Приложение  И

(обязательное)

Основные графические изображения элементов

для схем

Таблица И.1 - Насосы и двигатели гидравлические и пневматические.

ГОСТ 2. 782

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Компрессор |  |
| - Вакуум-насос |  |
| - Насос ручной |  |
| - Насос шестеренчатый |  |
| - Насос винтовой |  |
| 6 Насос ротационный лопастной (пластинчатый) |  |
| 7 Насос кривошипно-поршневой |  |
| - Насос лопастной центробежный |  |
| - Насос лопастной центробежный |  |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 10 Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор водоструйный и пароструйный): а) общее обозначение б) насос водоструйный в) насос пароструйный 11 Вентилятор: а) центробежный б) осевой |  |

Пример изображения насоса с указанием привода

и управления

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Насос лопастной центробежный с приводом от электродвигателя |  |

Таблица И.2 - Элементы трубопроводов ГОСТ 2.784. Размеры обозначений стандартом не устанавливаются

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Трубопроводы линии связи: а) всасывания, напора, слива; б) управления; в) отвода утечек (дренажная), выпуска воздуха, отвода конденсата | а) б) в) |
| 2 Соединение трубопроводов линии связи (общее обозначение) |  |
| 3 Пересечение трубопроводов линии связи (без соединения) |  |
| 4 Трубопровод с вертикальным стояком |  |
| 5 Трубопровод гибкий, шланг |  |
| 6 Изолированные участки трубопровода |  |
| 7 Трубопровод в трубе (футляр) |  |
| 8 Соединение элементов трубопроводов разъемное: а) общее обозначение; б) фланцевое; в) муфтовое разъемное; г) шарнирное однолинейное | а) б) в) г) |
| 9 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой): а) общее обозначение; б) фланцевый; в) муфтовый (резьбовой) | а) б) в) |

Продолжение таблицы  И.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 10 Детали соединения трубопроводов*: а) тройники различные; б) крестовины различные; в) колена, отводы с различными углами; г) разветвитель, коллектор, гребенка | а) б) в) г) |
| 11 Сифоны различные (гидрозатворы) |  |
| 12 Переход, переходник, патрубок переходной: а) фланцевый; б) общее обозначение | а) б) |
| 13 Соединение трубопровода раструбное |  |
| 14 Компенсатор: а) общее обозначение; б) П-образный; в) лирообразный; г) линзовый; д) волнистый; е) Z-образный; ж) телескопический | а) б) в) г) д) е) ж) |

Продолжение таблицы  И.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 15 Шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное (диафрагма) |  |
| 16 Опора трубопровода: а) неподвижная; б) подвижная; в) скользящая | а) б) в) |
| 17 Слив жидкости из системы: а) без возможности присоединения элемента для слива; б) с возможностью подсоединения для слива | а) б) |
| * Обозначение элементов ( пп.10 и 11) изображают в соответствии с их действительной конфигурацией. |  |

Таблица  И.3 - Размеры основных графических элементов обозначений.

ГОСТ 2. 784

| Е Е L L E Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 0,5E 1 Трубопроводы линии связи: L>10E L>3E а) всасывания, напора, слива; б) управления; в) отвода утечек (дренажная), выпуска воздуха, отвода конденсата | а) б) в) |
| D 2 Линия выделения нескольких элементов, образующих одно устройство |  |
| 3 Линия механической связи D<5E |  |

Таблица  И.4 - Арматура трубопроводная. ГОСТ 2.785 (для технологи-

ческих схем объектов транспорта и хранения НГ)

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Вентиль (клапан) запорный переходной |  |
| 2 Клапан обратный проходной |  |
| 3 Клапан предохранительный проходной |  |
| 4 Клапан дроссельный |  |
| 5 Клапан редукционный. Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления |  |
| 6 Клапан воздушный автоматический (вантуз) |  |
| 7 Задвижка |  |
| 8 Кран проходной |  |
| 9 Кран трехходовой |  |
| 10 Кран четырехходовой |  |
| 11 Вентиль, клапан регулирующий |  |

Продолжение таблицы  И.4

| 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Кран пожарный: а) для присоединения одного шланга; б) для присоединения двух шлангов | а) б) |  |  |
| 13 Кран концевой |  |  |  |
| 14 Затвор поворотный |  |  |  |

Таблица  И.5 - Элементы санитарно-технических устройств. ГОСТ 2.786

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | вид сверху | вид сбоку |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Колодец на сети |  |  |
| 2 Колодец на сети с пожарным гидрантом |  |  |
| 3 Дождеприемник |  |  |
| 4 Грязеуловитель |  |  |
| 5 Скважина артезианская |  |  |

Продолжение таблицы  И.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 Дефлектор |  |  |
| 7 Шахта для забора воздуха |  |  |
| 8 Шахта для выброса воздуха |  |  |
| 9 Воздуховод круглого сечения |  |  |
| - Воздуховод прямоугольного сечения |  |  |
| 11 Камера вентиляционная проточная |  |  |
| 12 Котел отопительный низкого давления |  |  |

Таблица  И.6 - Обозначение общего назначения. ГОСТ 2.721

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 Поток жидкости: а) в одном направлении (например, вправо) б) в обоих направлениях | а) б) |
| 2 Поток газа (воздуха) а) в одном направлении (например, вправо) б) в обоих направлениях |  |

Таблица  И.7 - Элементы гидравлических и пневматических цепей.

ГОСТ 2.780

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Бак: а) под атмосферным давлением; б) с внутренним давлением выше атмосферного в) с внутренним давлением ниже атмосферного (вакуум) | а) б) в) |
| 2 Фильтр для жидкости или воздуха |  |
| 3 Влаго- или маслоотделитель: а) с ручным спуском конденсата; б) с автоматическим спуском конденсата | а) б) |
| 4 Фильтр-влагоотделитель: а) с ручным спуском конденсата; б) с автоматическим спуском конденсата | а) б) |
| 5 Осушитель воздуха (газа) химическим способом |  |
| 6 Сепаратор (водоотделитель) |  |

Продолжение таблицы И.7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) |  |
| - Регенератор (восстановитель первона- чальных свойств жидкости |  |
| - Охладитель жидкости или воздуха |  |
| - Нагреватель жидкости или воздуха |  |
| - Охладитель и нагреватель (снаружи ромба изображается трубопровод охлаждающей или подогревающей среды |  |
| - Охладитель с испарением |  |
| - Охладитель с впрыском |  |
| - Гаситель гидравлического удара |  |
| - Заборник воздуха из атмосферы |  |

Таблица И.8 - Аппаратура регулирующая. ГОСТ 2.781. Приборы

контрольно-измерительные (для гидравлических и

пневматических схем изделий)

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| - Клапан предохранительный (клапан, ограничивающий максимальное давление) |  |
| 2 Клапан дифференциальный (аппарат, поддерживающий постоянный перепад давления Р1-Р2) |  |
| - Клапан редукционный (клапан, поддерживающий постоянное давление на выходе Р2=const независимо от давления на входе Р1 при условии, что Р2 <Р1) |  |
| - Клапан обратный |  |
| - Клапан давления |  |
| 6 Манометр (общее обозначение) |  |
| 7 Расходомер (общее обозначение) |  |
| 8 Термометр |  |
| 9 Термометр электроконтактный |  |
| 10 Указатель уровня жидкости |  |