## акт осмотра
Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия
№________________________ |  |  |  |  | " " ____________ 20___г.
Представитель застройщика или заказчика
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде-
тельствованию
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
составили настоящий акт о том, что произведено испытание системы центрального отопления в
(наименование и адрес объекта строительства)
на эффект действия.
Причем установили:
1. При температуре наружного воздуха |  |  | t= °C | , температура воды в котлах или узле управления
t= °C | , температура в обратной магистрали |  |  | t= °C | циркуляционный напор | мм. рт. ст.
т.е. соответствует проекту.
2. Температура воздуха в отапливаемых помещениях, замеренная на высоте 1,5 м от пола и на
расстоянии 1 м от наружных стен, составила |  |  |  | t= °C | , что соответствует нормам,
установленным для данного типа помещений.
3. Все нагревательные приборы системы отопления нагреваются равномерно.
Представитель застройщика или заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освиде-
тельствованию
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)