## акт гидравлич испытания
Объект капитального строительства
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик или заказчик
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты
телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
Акт
о проведении приемочного гидравлического испытания напорного
трубопровода на прочность и герметичность
№ | [5 empty] | " " __________ 20 г.
Представитель застройщика или заказчика
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель строительно-монтажной организации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Лицо, осуществляющее строительный контроль
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания
на прочность и герметичность участка напорного трубопровода
(наименование объекта и номер пикетов на его границах,
длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)
Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого
трубопровода Рр= |  |  | МПа ( |  | кгс/см2) и испытательного давления Ри=
МПа ( |  | кгс/см2).
Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности
| с верхним пределом измерений |  |  |  |  | кгс/см2.
Цена давления шкалы манометра |  |  |  |  | кгс/см2. Манометр был расположен выше оси
трубопровода на Z= |  |  | м.
При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Р и Р должны быть соответственно:
Рр.м. = Рр – (Z/10) = |  |  | кгс/см2, |  | Ри.м. = Ри – (Z/10) = |  |  | кгс/см2.
Допустимый расход подкаченной воды на 1 км трубопровода равен | [7 empty] | л/мин.
или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода | [6 empty] | л/мин.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ:
Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до
Ри.м. = |  | кгс/см2 и поддерживалось в течение |  |  |  |  | мин., при этом не допускалось его
снижение более чем на 1,0 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего
расчетного манометрического давления Рр.м. = | [5 empty] | кгс/см2 и произведен осмотр узлов
трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был
допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность.
Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного
давления на герметичность Рг=Рр.м.+∆Р= | [5 empty] | кгс/см2, отмечено время начала испытания
Тн= |  | ч.мин. | и начальный уровень воды в мерном бачке hн= | [5 empty] | мм.
Испытания трубопровода производились в следующем порядке:
(указать последовательность проведения испытания и наблюдения
за падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода
и другие особенности методики испытания)
За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было сни-
жено до |  | кгс/см2, отмечено время окончания испытания Тк= | [6 empty] | ч.мин.
и конечный уровень воды в мерном бачке hк= | [5 empty] | мм. Объем воды, потребовавшийся для
восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном
бачке, Q= |  | л.
Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т=Тк-Тн= | [8 empty] | мин.
Величина расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытания, равна:
qn=Q/T= |  | л/мин., что менее допустимого расхода.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.
Представитель застройщика или заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель монтажной (строительной) организации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Лицо, осуществляющее строительный контроль
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)