|  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Смета на сумму: |  | 634 903.52руб. |  |  |  |  |  |  |  | Смета на сумму: |  |  |  |  |  |  |  | 634 903.52руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  |  | /________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________200_г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200_г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Расширение распределительных сетей газоснабжения в г.Бабаево Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Ведомость объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на распределительный газопровод ул.Строительная г.Бабаево. Низкое давление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 634 903.52 |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажных работ: |  |  |  |  | 28 268.01 |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.33 |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены 3 квартал 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 516.56 |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н2= 1.11, Н7= 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Распределительный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-003-13 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.574 | 2 600.70 |  | 2 513.30 |  |  |  | 1 492.80 |  | 50.17 |  |  |  |  |  | 1 442.63 |  |  |  | 10.75 | 6.1705 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.40 |  | 337.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.48 |  |  |  | 23.36 | 13.40864 |  |  |  |
| 2. | Е01-01-003-13 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ( мокрого), 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.249 | 2 860.77 |  | 2 764.63 |  |  |  | 712.33 |  | 23.94 |  |  |  |  |  | 688.39 |  |  |  | 10.75 | 2.67675 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.14 |  | 370.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.33 |  |  |  | 23.36 | 5.81664 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.1; ЭМ: *1.1; ЗПМ: *1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-01-013-13 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 | 3 800.97 |  | 3 698.93 |  |  |  | 64.62 |  | 1.70 |  |  |  |  |  | 62.88 |  |  |  | 12.3 | 0.2091 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 523.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.90 |  |  |  | 35.73 | 0.60741 |  |  |  |
| 4. | Е01-01-016-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 | 328.77 |  | 303.09 |  |  |  | 5.59 |  | 0.41 |  |  |  |  |  | 5.15 |  |  |  | 2.99 | 0.05083 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.31 |  | 50.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 3.26 | 0.05542 |  |  |  |
| 5. | Х403-1-4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 4 км (класс груза 1) ( отвозка), т |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.3 | 4.30 |  | 4.30 |  |  |  | 117.39 |  |  |  |  |  |  |  | 117.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-02-057-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 | 1 151.21 |  |  |  |  |  | 195.71 |  | 195.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 20.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-057-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1(мокрого), 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 1 266.33 |  |  |  |  |  | 88.64 |  | 88.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 8.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-02-057-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 959.34 |  |  |  |  |  | 335.77 |  | 335.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 41.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е23-01-001-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 | 314.95 |  | 34.26 |  |  |  | 97.64 |  | 26.91 |  |  |  |  |  | 10.62 |  |  |  | 10.2 | 3.162 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.80 |  | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 0.35 | 0.1085 |  |  |  |
| 10. | Е01-02-061-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ( выше трубы толщ.20мм), 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 691.19 |  |  |  |  |  | 41.47 |  | 41.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.5 | 5.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С408-0122 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Песок природный для строительных работ средний, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17.63 |  |  |  |  |  | 105.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-033-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.864 | 537.32 |  | 537.32 |  |  |  | 464.24 |  |  |  |  |  |  |  | 464.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.75 |  |  |  | 7.6 | 6.5664 |  |  |  |
| 13. | Е22-06-011-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 113.93 |  | 33.43 |  |  |  | 227.86 |  | 22.74 |  |  |  |  |  | 66.86 |  |  |  | 1.28 | 2.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.37 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.38 |  |  |  | 0.11 | 0.22 |  |  |  |
| 14. | Е01-02-068-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 | 2 156.33 |  | 2 156.33 |  |  |  | 582.21 |  |  |  |  |  |  |  | 582.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.63 |  |  |  | 97.2114 | 26.247078 |  |  |  |
| 15. | Е24-02-031-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм, 100 м укладки |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.86 | 127.74 |  | 59.41 |  |  |  | 493.07 |  | 256.84 |  |  |  |  |  | 229.32 |  |  |  | 6 | 23.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0595:[ М-(6892.70=689.27*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прайс. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110*10 мм, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 | 101.66 |  |  |  |  |  | 39 242.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е24-02-005-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм ( заглушка), шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 64.45 |  | 38.09 |  |  |  | 64.45 |  | 21.95 |  |  |  |  |  | 38.09 |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2626:[ М-(161.14=161.14*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Прайс. Заглушка удлиненная ПЭ80 110 SDR 11ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 38.27 |  |  |  |  |  | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е24-02-005-04 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм( тройник), шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 112.93 |  | 72.74 |  |  |  | 338.80 |  | 105.33 |  |  |  |  |  | 218.22 |  |  |  | 3.04 | 9.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2627:[ М-(222.39=222.39*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Прайс. Тройник редукционный удлиненный ПЭ80 160*110 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 270.17 |  |  |  |  |  | 270.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е24-02-005-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 64.45 |  | 38.09 |  |  |  | 128.89 |  | 43.90 |  |  |  |  |  | 76.18 |  |  |  | 1.9 | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2626:[ М-(161.14=161.14*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прайс. Угольник 90 ПЭ80 110 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 484.76 |  |  |  |  |  | 969.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е24-02-002-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм, 1 соединение |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 249.35 |  | 44.91 |  |  |  | 8 727.38 |  | 800.45 |  |  |  |  |  | 1 571.85 |  |  |  | 1.98 | 69.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прайс. Муфта с закладными нагревателями ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 150.29 |  |  |  |  |  | 5 560.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е24-02-120-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.86 | 25.66 |  | 21.55 |  |  |  | 99.05 |  | 15.86 |  |  |  |  |  | 83.18 |  |  |  | 0.41 | 1.5826 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 |  | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.30 |  |  |  | 0.2 | 0.772 |  |  |  |
| 26. | Е24-02-121-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм, 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 257.72 |  | 87.97 |  |  |  | 257.72 |  | 92.75 |  |  |  |  |  | 87.97 |  |  |  | 9.12 | 9.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е24-02-122-02 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.86 | 12.02 |  | 10.82 |  |  |  | 46.40 |  | 4.63 |  |  |  |  |  | 41.77 |  |  |  | 0.12 | 0.4632 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.47 |  |  |  | 0.06 | 0.2316 |  |  |  |
| 28. | Е24-02-124-01 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 503.75 |  | 1 363.47 |  |  |  | 1 503.75 |  | 140.28 |  |  |  |  |  | 1 363.47 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.28 |  | 75.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.18 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 29. | Е24-02-034-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм ( футляр д=160), 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.087 | 146.21 |  | 125.17 |  |  |  | 12.72 |  | 1.83 |  |  |  |  |  | 10.89 |  |  |  | 2.28 | 0.19836 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04 |  | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.74 | 0.06438 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0604:[ М-(27433.21=2689.53*10.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Прайс. Футляр-труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160*14,6 мм, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.874 | 215.87 |  |  |  |  |  | 1 915.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е22-05-003-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.087 | 1 707.86 |  | 39.20 |  |  |  | 148.58 |  | 73.58 |  |  |  |  |  | 3.41 |  |  |  | 84.4 | 7.3428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е16-07-006-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм, 1 сальник |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 22.30 |  |  |  |  |  | 44.60 |  | 44.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 4.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Прайс. Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12 мм, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 1.71 |  |  |  |  |  | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С101-0591 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Мастика бутилкаучуковая холодная, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0018 | 13 585.61 |  |  |  |  |  | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИЗ ФУТЛЯРА Д=160мм С ВЫВОДОМ ПОД КОВЕР ( 2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е24-02-007-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 44.62 |  | 21.34 |  |  |  | 89.24 |  | 43.16 |  |  |  |  |  | 42.68 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Прайс. Патрубок-накладка полиэтиленовый 225*63 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 779.06 |  |  |  |  |  | 1 558.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е24-02-005-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм ( неразъемное соединение), шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 36.11 |  | 19.08 |  |  |  | 72.21 |  | 27.26 |  |  |  |  |  | 38.16 |  |  |  | 1.18 | 2.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2625:[ М-(76.74=76.74*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Прайс. Неразъемное соединение ПЭ 80 ГАЗ 63*5,8 / Ст57, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 111.07 |  |  |  |  |  | 222.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-002-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 38.52 |  | 21.59 |  |  |  | 77.03 |  | 29.10 |  |  |  |  |  | 43.18 |  |  |  | 1.26 | 2.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2625:[ М-(76.74=76.74*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Прайс. Муфта с закладными нагревателями ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 66.21 |  |  |  |  |  | 132.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-031-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 118.76 |  | 54.53 |  |  |  | 1.19 |  | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 5.7 | 0.057 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0592:[ М-(2410.80=241.08*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Прайс. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 33.95 |  |  |  |  |  | 33.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е24-02-081-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 705.11 |  | 59.86 |  |  |  | 1 410.22 |  | 30.18 |  |  |  |  |  | 119.72 |  |  |  | 1.54 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.09 |  | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.22 |  |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  |
| 44. | Е01-02-061-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 | 691.19 |  |  |  |  |  | 6.22 |  | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.5 | 0.7965 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С408-0122 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Песок природный для строительных работ средний, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 17.63 |  |  |  |  |  | 15.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ. 110 мм ПОД КОВЕР ( ВРОВЕНЬ С ЗЕМЛЕЙ) ( 1 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е24-02-005-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм, 1 отвод |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 64.45 |  | 38.09 |  |  |  | 64.45 |  | 21.95 |  |  |  |  |  | 38.09 |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2626:[ М-(161.14=161.14*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Прайс. Муфта с закладными нагревателями ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150.29 |  |  |  |  |  | 150.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Прайс. Кран шаровый полиэтиленовый для подземной установки диам.110 мм POLYVALVE, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 451.05 |  |  |  |  |  | 3 451.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Прайс. Телескопический удлинитель дл.=1,10-1,80 м, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 163.10 |  |  |  |  |  | 1 163.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е24-02-002-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм, 1 соединение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70.49 |  | 44.91 |  |  |  | 70.49 |  | 22.87 |  |  |  |  |  | 44.91 |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2626:[ М-(161.14=161.14*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Прайс. Муфта с закладными нагревателями ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150.29 |  |  |  |  |  | 150.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е23-01-001-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 314.95 |  | 34.26 |  |  |  | 141.73 |  | 39.06 |  |  |  |  |  | 15.42 |  |  |  | 10.2 | 4.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.80 |  | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.35 | 0.1575 |  |  |  |
| 53. | Е07-02-002-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм, 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 | 29 069.23 |  | 22 389.11 |  |  |  | 14.53 |  | 2.56 |  |  |  |  |  | 11.19 |  |  |  | 547.56 | 0.27378 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 114.21 |  | 2 420.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 167.76 | 0.08388 |  |  |  |
| 54. | С401-0043 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 529.88 |  |  |  |  |  | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е06-01-001-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00036 | 5 742.41 |  | 1 630.63 |  |  |  | 2.07 |  | 0.53 |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 180 | 0.0648 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463.40 |  | 259.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 18 | 0.00648 |  |  |  |
| 56. | С401-0043 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03672 | 529.88 |  |  |  |  |  | 19.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.00036)*102.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е06-01-001-20 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00015 | 8 484.65 |  | 2 055.64 |  |  |  | 1.27 |  | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 337.48 | 0.050622 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037.32 |  | 315.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 21.96 | 0.003294 |  |  |  |
| 58. | С401-0044 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0153 | 553.56 |  |  |  |  |  | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.00015)*102.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е20-02-019-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство ковера из трубы д=273*10 мм с крышкой из стали ( с установкой болтов), 100 кг изделия |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.756 | 1 085.91 |  | 12.97 |  |  |  | 820.95 |  | 43.51 |  |  |  |  |  | 9.81 |  |  |  | 6.02 | 4.55112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е24-02-021-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 | 157.44 |  | 98.29 |  |  |  | 582.53 |  | 71.34 |  |  |  |  |  | 363.67 |  |  |  | 2.04 | 7.548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.28 |  | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.58 |  |  |  | 1.02 | 3.774 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2477:[ М-(59.35=28.26*2.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Прайс. Полимерно-битумная лента "Литкор", т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0152 | 36 696.62 |  |  |  |  |  | 557.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Укладка сигнальной ленты, 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.86 | 247.42 |  | 84.74 |  |  |  | 955.04 |  | 627.94 |  |  |  |  |  | 327.10 |  |  |  | 16.6 | 64.076 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.68 |  | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  |  | 0.22 | 0.8492 |  |  |  |
|  | Поправки: М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Прайс. Лента сигнальная с надписью "ГАЗ", м |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 | 0.94 |  |  |  |  |  | 362.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ц08-02-177-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле, 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 31.24 |  |  |  |  |  | 343.65 |  | 70.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 | 7.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГ ПГС ( 328 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е27-04-001-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.656 | 2 553.42 |  | 2 386.11 |  |  |  | 1 675.05 |  | 86.11 |  |  |  |  |  | 1 565.29 |  |  |  | 15.72 | 10.31232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.26 |  | 200.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.74 |  |  |  | 14.81 | 9.71536 |  |  |  |
| 66. | С408-0200 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Смесь песчано-гравийная природная, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.03 | 17.36 |  |  |  |  |  | 1 389.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 992.96 |  | 3 512.85 |  |  |  |  |  | 9 785.39 |  |  |  |  | 349.66628 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964.25 |  |  |  |  | 76.187782 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298.69 |  | 698.45 |  |  |  |  |  | 327.10 |  |  |  |  | 71.116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  |  |  | 0.8492 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 62, 64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 62, 64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 435.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 828.72 |  | 2 726.29 |  |  |  |  |  | 9 448.48 |  |  |  |  | 269.27916 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.01 |  |  |  |  | 75.338582 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85.5 - по стр. 1-4, 12; %=72 - по стр. 6-8, 10, 14, 44; %=117 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 50, 52, 53, 60; %=94.5 - по стр. 55, 57; %=127.8 - по стр. 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 752.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1-4, 12; %=38.25 - по стр. 6-8, 10, 14, 44; %=75.65 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 50, 52, 60; %=72.25 - по стр. 53; %=55.25 - по стр. 55, 57; %=80.75 - по стр. 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 865.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865.55 |  |  |  | 88.11 |  | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.27112 |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 32, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 32, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 330.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 529.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж от ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата основных рабочих ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 934.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата механизаторов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость механизмов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 743.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 484.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 413.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 133.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 708.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Электрохимзащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е25-13-001-1 Установка одной стойки КИП с кабелями сеч.6 мм2, 1 КИП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 38.55 |  |  |  |  |  | 77.09 |  | 40.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е25-13-001-4 Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сеч.6 мм2, 1 КИП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5.17 |  |  |  |  |  | 10.33 |  | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Прайс. Стойка контрольно-измерительного пункта КИП.ПВЕК.2.2.П 4-0, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 479.39 |  |  |  |  |  | 8 958.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Ц08-02-141-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг, 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 | 787.18 |  | 535.50 |  |  |  | 1 487.77 |  | 259.44 |  |  |  |  |  | 1 012.10 |  |  |  | 13.7 | 25.893 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.27 |  | 45.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.77 |  |  |  | 3.61 | 6.8229 |  |  |  |
| 71. | С502-0497 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2, 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.145 | 2 600.73 |  |  |  |  |  | 377.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С401-0005 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 | 559.03 |  |  |  |  |  | 69.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С408-0122 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Песок природный для строительных работ средний, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 17.63 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Ц08-02-177-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле, 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 31.24 |  |  |  |  |  | 62.48 |  | 12.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С509-0042 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Наконечники кабельные медные соединительные, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.34 |  |  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е25-13-005-01 Термитная приварка и изоляция катодного вывода ( кабеля), шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 124.82 |  |  |  |  |  | 249.63 |  | 79.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Прайс. Лента термоусаживаемая толщ.2,0 мм, номинальная ширина 225 мм Терма-РЗ, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 23.12 |  |  |  |  |  | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Прайс. Лента термоусаживаемая толщ.1,4 мм, номинальная ширина 450 мм Терма-Р, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.315 | 27.39 |  |  |  |  |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | С101-0070 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002 | 7 793.82 |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С101-0075 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Битумы нефтяные строительные марки БН-50/50, т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 2 117.88 |  |  |  |  |  | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Ц08-02-472-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 836.86 |  | 63.81 |  |  |  | 75.32 |  | 16.76 |  |  |  |  |  | 5.74 |  |  |  | 19 | 1.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.20 |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.14 | 0.0126 |  |  |  |
| 82. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 844.89 |  | 64.91 |  |  |  | 168.98 |  | 20.97 |  |  |  |  |  | 12.98 |  |  |  | 10.7 | 2.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.86 |  | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.19 | 0.038 |  |  |  |
| 83. | Е01-02-057-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 | 959.34 |  |  |  |  |  | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 3.186 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е01-02-061-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 | 691.19 |  |  |  |  |  | 18.66 |  | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.5 | 2.3895 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 612.89 |  | 479.09 |  |  |  |  |  | 1 030.82 |  |  |  |  | 36.5985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.50 |  |  |  |  | 6.8735 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174.35 |  | 309.99 |  |  |  |  |  | 1 030.82 |  |  |  |  | 31.023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.50 |  |  |  |  | 6.8735 |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 70, 74, 81, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 70, 74, 81, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 808.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 438.54 |  |  |  | 169.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5755 |  |  |  |  |  |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 67, 68, 76; %=72 - по стр. 83, 84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 67, 68, 76; %=38.25 - по стр. 83, 84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 685.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 494.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж от ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата основных рабочих ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата механизаторов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость механизмов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 556.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 455.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 593.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 928.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 344.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 605.85 |  | 3 991.94 |  |  |  |  |  | 10 816.21 |  |  |  |  | 386.26478 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050.75 |  |  |  |  | 83.061282 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 473.04 |  | 1 008.44 |  |  |  |  |  | 1 357.92 |  |  |  |  | 102.139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.74 |  |  |  |  | 7.7227 |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 62, 64, 70, 74, 81, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 62, 64, 70, 74, 81, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 244.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 267.26 |  | 2 895.39 |  |  |  |  |  | 9 448.48 |  |  |  |  | 274.85466 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.01 |  |  |  |  | 75.338582 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 642.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85.5 - по стр. 1-4, 12; %=72 - по стр. 6-8, 10, 14, 44, 83, 84; %=117 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 50, 52, 53, 60; %=94.5 - по стр. 55, 57; %=127.8 - по стр. 65; %=108 - по стр. 67, 68, 76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 919.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1-4, 12; %=38.25 - по стр. 6-8, 10, 14, 44, 83, 84; %=75.65 - по стр. 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 50, 52, 60; %=72.25 - по стр. 53; %=55.25 - по стр. 55, 57; %=80.75 - по стр. 65; %=51 - по стр. 67, 68, 76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 364.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 550.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865.55 |  |  |  | 88.11 |  | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.27112 |  |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 32, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 32, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 824.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 072.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж от ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата основных рабочих ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 516.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата механизаторов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 663.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость механизмов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 299.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 939.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 755.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 341.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 957.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 053.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 849.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634 903.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  | В.В.Максимова |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |